## SERVICIOS OPERATIVOS BÁSICOS
BIBLIOTECA | PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | VR. UNIT | Subtotal | BASE AIU | IVA | TOTAL CON IVA | VALOR TOTAL
CEFE Chapinero | 9 HORAS DIURNAS MARTES A VIERNES SIN FESTIVOS 10:00 a 19:00 horas diurnas martes a viernes VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA 7 HORAS DIURNAS SABADO Y DOMINGO 10:00 a 17:00 horas sábados y domingos VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 1
CEFE Chapinero | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE | UND | 1
Carlos E. Restrepo | 12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS 08:00 a 20:00 horas diurnas lunes a sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 3
Carlos E. Restrepo | 10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 1
Bosa | 10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 1
El Tintal - MZO | 12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS 08:00 a 20:00 horas diurnas lunes a sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 6
El Tintal - MZO | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE | UND | 2
El Tunal - GGM | 12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS 08:00 a 20:00 horas diurnas lunes a sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 6
El Tunal - GGM | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE | UND | 2
Virgilio Barco | 10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 1
Virgilio Barco | 12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS 08:00 a 20:00 horas diurnas lunes a sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 4
Virgilio Barco | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE | UND | 3
Virgilio Barco | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE | UND | 1
Suba | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE | UND | 1
Suba | 12 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS 08:00 a 20:00 horas diurnas martes a sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 2
La Victoria | 10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 1
Usaquén | 10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 1
Julio Mario Santo Domingo | 12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADOS SIN FESTIVOS - DOMINGO 9 HORAS DIURNAS 08:00 a 20:00 horas diurnas lunes a sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 4
Arborizadora Alta | 10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 1
Las Ferias | 10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 1
Venecia | 10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 1
Puente Aranda | 10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 1
Perdomo | 10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 1
Lago Timiza | 10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 1
La Peña | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE | UND | 1
Rafael Uribe | 10 HORAS DIURNAS MARTES A SÁBADOS SIN FESTIVOS 07:30 a 17:30 martes a sábado SIN FESTIVOS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA | UND | 1
El Mirador | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE | UND | 1
El Mirador | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE | UND | 1
Fontibon | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE | UND | 1
SUPERVISOR MOTORIZADO | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO VIGILANCIA HUMANA CON ARMA 24 HORAS MIXTAS PERMANENTE | UND | 1
SUPERVISOR MOTORIZADO | 12 HRS DIURNAS DE LUNES A SABADO SIN FESTIVOS CON ARMA (ITEM Sistemas de gestión de video y de intrusión) | UND | 1
SUPERVISOR DE PUESTO | 12 HORAS DIURNAS LUNES A SÁBADOS SIN FESTIVOS- DOMINGO 9 HORAS DIURNAS VIGILANCIA HUMANA SIN ARMA (ITEM Sistemas de gestión de video y de intrusión) | UND | 3
OPERADOR DE MEDIOS | 24 HRS PERMANENTES SIN ARMA (ITEM Sistemas de gestión de video y de intrusión) | UND | 1
Sistemas de gestión de video y de intrusión | TOTAL MÍNIMO REQUERIDO Y ADICIONAL PROPUESTO (ITEM Sistemas de gestión de video y de intrusión) | UND | 1
TOTAL
ítem |  | Valor Unitario Mensual antes de IVA | Valor unitario Mensual antes de IVA
VALOR INDIVIDUAL PRIMA SEGURO DE VIDA COLECTIVO |  | $ 1.553 |  | El oferente debera diligenciar el precio Unitario Mensual de la póliza por cada vigilante, valor que no podra sobrepasar el techo de $ 3.038 , valor definido por el análisis de precio
COORDINADOR DE CONTRATO |  | $ 7.080.484 |  | El oferente deberá diligenciar el precio Unitario Mensual antes de iva ; Se hace la claridad que este costo corre por cuenta del contratista quien deberá pagar el costo del personal adicional requerido

## SISTEMA DE INTRUSION CCTV
ITEM | DESCRIPCION | BIBLIOTECA | TOTALES | VR. UNIT | Subtotal | BASE AIU | IVA | TOTAL CON IVA | VALOR TOTAL
1 | Monitor industrial 43" | VIRGILIO BARCO | 6
2 | NVR | VIRGILIO BARCO | 5
3 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | VIRGILIO BARCO | 5
4 | DISCO 4 TB | VIRGILIO BARCO | 10
5 | SWITCH DE RED | VIRGILIO BARCO | 15
6 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 2MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | VIRGILIO BARCO | 17
7 | CAMARA MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CD212GO-1.28MM | VIRGILIO BARCO | 90
8 | Monitor industrial 32" | TINTAL | 2
9 | VIDEO BALUM | TINTAL | 118
10 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | TINTAL | 2
11 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 2MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | TINTAL | 10
12 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | TINTAL | 1
13 | DISCO 4 TB | TINTAL | 4
14 | RACK DE PARED 5 RU | TINTAL | 5
15 | DOMO CAMARA TURBO 1080P PTZ 25X ZOMM 0.005 LUX REF; DS-2AE 4225 TI-D | TINTAL | 6
16 | CAMARA MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CD212GO-1.28MM | TINTAL | 43
17 | Monitor industrial 43" ; 49" | TUNAL | 3
18 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 32 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | TUNAL | 3
19 | DISCO 4 TB | TUNAL | 6
20 | VIDEO BALUM | TUNAL | 164
21 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | TUNAL | 29
22 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 2MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | TUNAL | 63
23 | Cámara DOMO IP | TUNAL | 2
24 | CAMARA MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CD212GO-1.28MM | TUNAL | 17
25 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 5MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | JULIO MARIO SANTO DOMINGO | 2
26 | RACK DE PARED 5 RU | JULIO MARIO SANTO DOMINGO | 1
27 | DISCO 4 TB | JULIO MARIO SANTO DOMINGO | 2
28 | CAMARA MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CD212GO-1.28MM | JULIO MARIO SANTO DOMINGO | 28
29 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SUBA | 1
30 | DOMO CAMARA TURBO 1080P PTZ 25X ZOMM 0.005 LUX REF; DS-2AE 4225 TI-D | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SUBA | 12
31 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 5MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SUBA | 7
32 | VIDEO BALUM | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SUBA | 11
33 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SUBA | 1
34 | RACK DE PARED 5 RU | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SUBA | 1
35 | DISCO 4 TB | FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SUBA | 2
36 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | RESTREPO | 2
37 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 5MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | RESTREPO | 8
38 | DISCO 4 TB | RESTREPO | 4
39 | VIDEO BALUM | RESTREPO | 24
40 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | RESTREPO | 1
41 | SWITCH DE RED | RESTREPO | 5
42 | CAMARA MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CD212GO-1.28MM | RESTREPO | 34
43 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 32 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | LAS FERIAS | 1
44 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 5MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | LAS FERIAS | 9
45 | VIDEO BALUM | LAS FERIAS | 9
46 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | LAS FERIAS | 1
47 | RACK DE PARED 5 U | LAS FERIAS | 1
48 | DISCO 4 TB | LAS FERIAS | 2
49 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | LA VICTORIA | 1
50 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 5MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | LA VICTORIA | 13
51 | VIDEO BALUM | LA VICTORIA | 26
52 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | LA VICTORIA | 1
53 | DISCO 4 TB | LA VICTORIA | 2
54 | RACK DE PARED 5 RU | LA VICTORIA | 1
55 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | LA PEÑA | 1
56 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 5MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | LA PEÑA | 11
57 | VIDEO BALUM | LA PEÑA | 22
58 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | LA PEÑA | 1
59 | RACK DE PARED 5 RU | LA PEÑA | 1
60 | DISCO 4 TB | LA PEÑA | 2
61 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | PERDOMO | 1
62 | DOMO CAMARA TURBO 1080P PTZ 25X ZOMM 0.005 LUX REF; DS-2AE 4225 TI-D | PERDOMO | 4
63 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 5MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | PERDOMO | 4
64 | VIDEO BALUM | PERDOMO | 16
65 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | PERDOMO | 2
66 | RACK DE PARED 5 RU | PERDOMO | 1
67 | DISCO 4 TB | PERDOMO | 2
68 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | PUENTE ARANDA | 1
69 | DOMO CAMARA TURBO 1080P PTZ 25X ZOMM 0.005 LUX REF; DS-2AE 4225 TI-D | PUENTE ARANDA | 5
70 | VIDEO BALUM | PUENTE ARANDA | 10
71 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | PUENTE ARANDA | 1
72 | RACK DE PARED 5 RU | PUENTE ARANDA | 1
73 | DISCO 4 TB | PUENTE ARANDA | 2
74 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | VENECIA | 1
75 | DOMO CAMARA TURBO 1080P PTZ 25X ZOMM 0.005 LUX REF; DS-2AE 4225 TI-D | VENECIA | 3
76 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 2MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | VENECIA | 2
77 | VIDEO BALUM | VENECIA | 14
78 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | VENECIA | 1
79 | RACK DE PARED 5 RU | VENECIA | 1
80 | DISCO 4 TB | VENECIA | 2
81 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | TIMIZA | 1
82 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 2MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | TIMIZA | 8
83 | VIDEO BALUM | TIMIZA | 16
84 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | TIMIZA | 1
85 | RACK DE PARED 5 RU | TIMIZA | 1
86 | DISCO 4 TB | TIMIZA | 2
87 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | USAQUÉN | 1
88 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 5MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | USAQUÉN | 9
89 | VIDEO BALUM | USAQUÉN | 18
90 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | USAQUÉN | 1
91 | RACK DE PARED 5 RU | USAQUÉN | 1
92 | DISCO 4 TB | USAQUÉN | 2
93 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | RAFAEL URIBE | 1
94 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 5MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | RAFAEL URIBE | 6
95 | VIDEO BALUM | RAFAEL URIBE | 12
96 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | RAFAEL URIBE | 1
97 | RACK DE PARED 5 RU | RAFAEL URIBE | 1
98 | DISCO 4 TB | RAFAEL URIBE | 2
99 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | CEFE CHAPINERO EL DEPORTE | 1
100 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 5MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | CEFE CHAPINERO EL DEPORTE | 5
101 | VIDEO BALUM | CEFE CHAPINERO EL DEPORTE | 10
102 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | CEFE CHAPINERO EL DEPORTE | 1
103 | RACK DE PARED 5 RU | CEFE CHAPINERO EL DEPORTE | 1
104 | DISCO 4 TB | CEFE CHAPINERO EL DEPORTE | 2
105 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | BOSA | 1
106 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 5MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | BOSA | 8
107 | VIDEO BALUM | BOSA | 16
108 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | BOSA | 1
109 | RACK DE PARED 5 RU | BOSA | 1
110 | DISCO 4 TB | BOSA | 1
111 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | ARBORIZADORA ALTA | 1
112 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 2MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | ARBORIZADORA ALTA | 6
113 | VIDEO BALUM | ARBORIZADORA ALTA | 12
114 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | ARBORIZADORA ALTA | 1
115 | RACK DE PARED 5 RU | ARBORIZADORA ALTA | 1
116 | DISCO 4 TB | ARBORIZADORA ALTA | 2
117 | Monitor industrial 43" | MIRADOR | 2
118 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | MIRADOR | 2
119 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 2MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | MIRADOR | 18
120 | VIDEO BALUM | MIRADOR | 36
121 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | MIRADOR | 1
122 | RACK DE PARED 5 RU | MIRADOR | 2
123 | DISCO 4 TB | MIRADOR | 4
124 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | MIRADOR | 0
125 | Monitor industrial 43" | FONTIBON | 0
126 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | FONTIBON | 1
127 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 2MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | FONTIBON | 20
128 | VIDEO BALUM | FONTIBON | 40
129 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | FONTIBON | 1
130 | RACK DE PARED 5 RU | FONTIBON | 1
131 | DISCO 4 TB | FONTIBON | 2
132 | Entrega de cinco (5)cámaras de referencia y marca HIKVISION – MODELO DS-2CD212GO-1 2.8 MM, incluyendo su instalación y demás equipos que se requieran para su funcionamiento y visualización en biblioteca y cuarto de monitoreo central ubicado en la biblioteca pública Virgilio Barco | VIRGILIO BARCO | 5
133 | CAMARA MARCA HIKVISION - MODELO DS-2CD212GO-1.28MM | OTRAS BIBLIOTECAS | 45
134 | DVR DS-7216HGHI-F1 Sistema Penta híbrido (CVI / AHD / TVI / CVBS / IP). 16 Canales de Video Turbo HD + 2 Canales IP 1080p = 18 canales en total. 01 rack | OTRAS BIBLIOTECAS | 1
135 | Cámara DS-2CE16DOT-VFIR3F bullet, 2MP, 40m IR, Apta exterior, Varifocal 2.8-12 mm, ICR, 0.01 Lux/FI. 2, 12 VDC, Smart IR, IP66, rango de temperatura (-40º 60º). | OTRAS BIBLIOTECAS | 6
136 | VIDEO BALUM | OTRAS BIBLIOTECAS | 6
137 | FUENTE DE PODER 12V 2 AMP | OTRAS BIBLIOTECAS | 1
138 | RACK DE PARED 5 RU | OTRAS BIBLIOTECAS | 1
139 | DISCO 4 TB | OTRAS BIBLIOTECAS | 1
TOTAL
Nota* : Se requiere que en la presente cotización se incluyan los costos de instalación de cada medio tecnologico así como los costos de mantenimiento de cada item, en donde se formule claramente el costo del producto + el costo de instalación
| ITEM |  | Valor Unitario Mensual antes de IVA
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV |  |  |  | El oferente deberá diligenciar el valor unitario antes de iva en donde se incluyan todos los costos directos e indirectos del servicio requerido contemplando los impuestos y demas sobretasa establecidas por ley; Para este ITEM se tiene como techo un valor mensual e maximo $ 280.000 antes de IVA esto teniendo en cuenta el costo definido para mantenimiento mensual.

## PERFILES REQUERIDOS
Cargo | Disponibilidad | Perfil | Valor Unitario antes de IVA
Coordinador Exclusivo de seguridad | Exclusivo para BIBLORED | Oficial retirado (a) fuerzas militares o Policia Nacional, Porfesional en carreras admniistrativas, Cosultor avalado por la Supervigilancia, 5 año de expericiencia en contratos con entidades públicas. Licencia de Conducción vigente categoria C1 o B1
Profesional en SST | Cuando se requiera | Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo , con curso de SST actualizado y un mínimo de 5 años de experiencia profesional relacionada con el ejercició del cargo
Director de operaciones | Cuando se requiera | Quien este ejerciendo el cargo
EN PDF

## EQUIPOS Y ARMAMENTO MÍNIMO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD TOTAL | DISTRIBUCIÓN
1 | REVOLVER CALIBRE 38 LONGITUD DE CAÑON 2" LONGITUD DE ARMA 180 MM, PESO 849G, MIRA FIJA, CAPACIDAD DE CARGA 06 CARTUCHOS | 12 | Virgilio Barco, Tintal, Tunal , Fontibón, La Peña, Mirador
2 | RADIO TELEFONOS PARA COMUNICACIÓN CON ALCANCE MINIMO DE 4KM. DTR 720 CON FRECUENCIA EXCLUSIVA PARA CADA SEDE, SUS RESPECTIVOS MANOS LIBRES Y BATERIA DE RESPUESTO | 66 | Virgilio barco (12), Tunal (12), Tintal (12), JMSD (8), Suba (3), Restrepo (4), Fontibón (1),Mirador (2) Motorizados (2), Bibliotecas
menores (10)
3 | LINTERNAS RECARGABLES, LUZ DIA, GRANDES | 11 | Todas las tripletas, operadora y motorizado 24 horas
4 | CONTROLADORES DE RONDA O CÓDIGO QR, REGISTRO DE IBUTTON, REGISTRO FECHA Y HORA DE LECTURA, CON LAS MARCACIONES REQUERIDAS. | 629 | 95 ppps 28 suba 28 Restrepo 150 Virgilio 150 Tunal 135 Tintal 28 Fontibón 15 menores
5 | TUBO DE DESCARGUE DE ARMAMENTO | 6 | Virgilio Barco, La Peña, Tunal, Tintal, Fontibón, Mirador
6 | DETECTOR MANUAL DE METALES (GARRET) MODELO 1165180 SONIDO AJUSTABLE Y VIBRADOR | 22 | 1 por cada Biblioteca Pública
EN PDF

## SISTEMA DE INTRUSIÓN
SISTEMAS DE INTRUSIÓN | Ferias | Perdomo | Puente Aranda | Restrepo | Timiza | Venecia | Bosa | Arborizadora | Rafael Uribe | Usaquen | La Victoria | TOTAL
Panel de alarma de 8 zonas expandibles NEO DSC NEU DCS que incluye como mínimo: Comunicador 4 G Para vista IP, PIR INALAMBRICO, Magnético inalámbrico, teclado LCD con receptor inalámbrico, batería Transformador, Sirenas e imanes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
Llave de pánico inalambrico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
ITEM |  | Valor Unitario Mensual Antes de IVA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS |  |  |  | El oferente deberá diligenciar el valor unitario antes de iva en donde se incluyan todos los costos directos e indirectos del servicio requerido contemplando los impuestos y demas sobretasa establecidas por ley : Para este ITEM se tiene como techo de mantenimiento mensual un costo no mayor a $ 250.000
EN PDF