## Catálogo
ANEXO 2 - LISTA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS OBJETO: "Contratar el suministro a todo costo y bajo la modalidad de bolsa presupuestal, de materiales de ferretería, insumos eléctricos, iluminación, cerrajería, grifería, herramientas y elementos complementarios afines, para el mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones de la infraestructura física de las sedes y espacios de lectura de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas."
Nota de Equivalencia Técnica: Cualquier marca o modelo específico mencionado en este documento sirve únicamente como referencia de calidad y rendimiento. Se aceptarán productos alternativos de otras marcas, siempre que cumplan o superen las mismas especificaciones técnicas, calidad, durabilidad y garantías del elemento sugerido.
N. | PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO TECHO
1 | 1/4 De Limpiador Pvc | Galón | 44000
2 | 1/4 De Pegante Pvc | Galón | 83000
3 | 50M De Cable Trenzado Con Fase Azul. | Unidad | 450000
4 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Codo De Alta Presión De 3" En Pvc | Unidad | 40000
5 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Reductor De 4" A 3" En Pvc | Unidad | 30000
6 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Tubo Rde 21 De 3" En Pvc | Unidad | 230000
7 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De 3" En Pvc | Unidad | 19000
8 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc (Y Doble ) 4" | Unidad | 35000
9 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc 1" | Unidad | 1200
10 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc 1/2" | Unidad | 400
11 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc 3/4" | Unidad | 500
12 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Adaptador Hembra Alta Presion En Pvc Diametro 1/2" | Unidad | 400
13 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Sifon Pvc Sanitario 1-1/4" Desmontable Completo | Unidad | 15000
14 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Tee De 3/4 Pvc Presion | Unidad | 1300
15 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Adaptador Macho Alta Presion En Pvc Diametro 1/2" | Unidad | 400
16 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Adaptadores Machos 2.1/2" | Unidad | 14000
17 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Adaptadores Machos 3" | Unidad | 22000
18 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Adaptadores Machos 4" | Unidad | 40000
19 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo 90°Tuberia Pvc Alta Presion 1/2" | Unidad | 400
20 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo De 3/4" Pvc Presion | Unidad | 600
21 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo Tuberia 90° Sanitaria 3 X 2 " | Unidad | 9000
22 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Curvas Pvc De 2" Para Alta Presion | Unidad | 9000
23 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Tee Pvc Pulgadas ½” | Unidad | 700
24 | Accesorios Para Lavamanos Marca Grival | Unidad | 44000
25 | Accesorios Para Tanque De Sanitario Completo | Unidad | 59000
26 | Accesorios Pvc 1/2 Codos Tee Union Adaptador Macho | Unidad | 400
27 | Accesorios PVC Saniraria , Unión 1 1/2"" | Unidad | 2000
28 | Accesorios PVC Saniraria, Codo 1 1/2"" | Unidad | 2500
29 | Accesorios PVC Saniraria, Yee 1 1/2"" | Unidad | 4500
30 | Aceite 3 En 1 Aerosol - 110 Ml | Unidad | 20000
31 | Aceite Lubricante Multiusos / Aflojatodo En Aerosol (Tipo Wd-40) | Unidad | 20000
32 | Adaptador De 1/2" Hembra Pavco | Unidad | 400
33 | Adaptador Hembra Hidráulico De 1" | Unidad | 400
34 | Adaptador Macho De 2.1/2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion. | Unidad | 14000
35 | Adaptadores Machos Hidráulicos De 1/2 | Unidad | 400
36 | Aerocolor Pintuco (Spray) Color Aluminio o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 15000
37 | Aerocolor Pintuco (Spray) Color Amarillo o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 15000
38 | Aerocolor Pintuco (Spray) Color Morado (Color Institucional) o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 15000
39 | Aerocolor Pintuco (Spray) Color Negro o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 15000
40 | Aerocolor Pintuco (Spray) Color Rojo o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 15000
41 | Alicate Corte Diagonal (Grande) De 8" Marca Stanley o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 37000
42 | Alicate Electricista Dieléctrico 8 Pulgadas 1000 V Surtek Universal Urrea o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 60000
43 | Amarras Plásticas De 20 Cm | Unidad | 14000
44 | Amarras Plasticas Pequeñas De 15 Cms | Unidad | 9000
45 | Amarres Plásticos (Ty-Raps) | Unidad | 20000
46 | Amarres Plásticos X 30 Cm ( Paquete X 50 Und) | Unidad | 19000
47 | Anclaje Metálico De 1/4 X 2" | Unidad | 500
48 | Anclaje Metálico De 3/8 X 2-1/2" | Unidad | 700
49 | Anclaje Metalico De 3/8" X2" | Unidad | 700
50 | Angeo 3 X 1.22M Gris Fibra Vidrio | Metro Cuadrado | 15000
51 | Angeo En Acero Inoxidable - M2 | Metro Cuadrado | 29000
52 | Angulo En Aluminio 3/16 X 1 1/2" X 3Mts | Unidad | 88000
53 | Angulo En Aluminio De 11/2"X3/16" X 3 Mtrs | Unidad | 88000
54 | Anticorrosivo Blanco Por Gal | Unidad | 88000
55 | Aqua Stop Sello Lengüeta | Unidad | 10000
56 | Arandelas Surtidas X Paqute X 50 Und | Paquete | 2000
57 | Árbol Completo Para Sanitario Adulto | Unidad | 60000
58 | Árbol Completo Para Sanitario Línea Infantil | Unidad | 60000
59 | Árbol Completo Para Sanitario Línea Infantil Tipo Push | Unidad | 60000
60 | Arena Concreto A Granel: Arena De Uso En La Construcción; Para Concreto. Presentación: Por M3. | Metro Cúbico | 250000
61 | Arena De Rio ( Enlonada) | Metro Cúbico | 215000
62 | Armellas 1" | Unidad | 500
63 | Armellas Metálicas Abiertas | Unidad | 500
64 | Armellas Metálicas Cerradas | Unidad | 500
65 | Bahco Ergo Juego De Limas Con Escofina De Media Caña Entrefina Picada 200 Mm 5 Unidades | Unidad | 290000
66 | Bala Led Circular De Incrustar De 3W | Unidad | 7000
67 | Bala Led Jupiter 3 Cct Silvania 26/35 W o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 175000
68 | Bala Led Jupiter 30W Luz Cálida Silvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 175000
69 | Bala Led Jupiter 30W Luz Día Silvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 175000
70 | Balas Led Color Amarrillo De 6W | Unidad | 160000
71 | Balas Led Color Blanca De 6W | Unidad | 11000
72 | Balastro 150W 120V - 277V Philips Advance o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 45000
73 | Barra Corrugada De Acero, Con Diámetro De 1/4" Y Con Una Longitud De 6 M | Unidad | 30000
74 | Bases Y Pinturas Anticorrosivas; Base Pintura Diversos Colores X Galón o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 18000
75 | Batería De Litio Para Fluxómetro O Sensor Electrónico De Sanitario, Capacidad Mínima 2600 Mah. Marca Toto | Unidad | 145000
76 | Bateria De Respaldo Para Equipo Sensor Toto | Unidad | 148000
77 | Bateria Para Camion Ref. 35 800Mc Mac | Unidad | 148000
78 | Bateria Sellada 12V 7.5Ah 151X65X100Mm Powest o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 610000
79 | Bisagra De Soldar Con Alas En Acero Inoxidable A-304 | Unidad | 40000
80 | Bisagra Omega 3" | Unidad | 45000
81 | Bisagra Omega De 3X3 | Unidad | 9000
82 | Bisagra Para Muebles De Madera, Tipo Chifonier, Gabinetes Y Cocinas (Recta, Semicurva, Parche). | Unidad | 4000
83 | Bisagras Soldable 4*1 | Unidad | 10000
84 | Bisturi De Precisión Punta De Lanza | Unidad | 60000
85 | Bisturi Industrial 3-Posiciones Retractil Stanley 10175 o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 30000
86 | Bisturí Tipo Navaja De 6'' Con Cuerpo En Acero Inoxidable Truper X 6 Unidades - Truper o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 35000
87 | Bolsa *500 De Guardas Diferentes Medidas | Unidad | 78000
88 | Bolsa De 18 Kilos De Sikatop 1K o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 450000
89 | Bolsa De Empalmes Tipo Resorte Color Gris O Para 3 Cables 12 Awg. | Unidad | 30000
90 | Bolsa Porta Herramientas Para Cinturón Kwb | Unidad | 95000
91 | Bombilla De 12 W Led Enroscar Phillips o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 7500
92 | Bombillo 20W Ahorrador Led | Unidad | 15000
93 | Bombillo 9W Led Roseta Luz Amarilla 3000K | Unidad | 5000
94 | Bombillo Ahorrador 20W Luz Amarela Philips o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 10000
95 | Bombillo De Led 9W Ahorro De Energia | Unidad | 5000
96 | Bombillo Led 6W Gu10 | Unidad | 5000
97 | Bombillo Led Tipo Vela 7W 110 V Luz Cálida | Unidad | 8000
98 | Bombillo Luz Led 10 W Gu 10 Con Socket | Unidad | 11000
99 | Bombillo Master Colour 150W G12 /840 o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 30000
100 | Bondhus 12199 Juego De 9 Llaves Hexagonales En L | Unidad | 89000
101 | Boquilla Blanca De Corona Por Kilo | Kg | 12000
102 | Boquilla Para Soldar Con Gas Mapp Butano | Unidad | 158000
103 | Boquilla, gris | Kg | 20000
104 | Botella De Pegante Boxer X 750Cc | Unidad | 35000
105 | Brazo Cierra Puerta 40 K/G (Yale) | Unidad | 130000
106 | Brazo Cierra Puerta 80 K/G (Yale) | Unidad | 155000
107 | Breaker 20 Amperios Marca. Schneider Electric Ez9F56120 o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 19000
108 | Breaker De 20 Amperios Marca Luminex o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 19000
109 | Breaker De 30 Amp Marca Luminex o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 19000
110 | Breaker De 40 Amp Marca Luminex o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 19000
111 | Breaker Eléctrico De 50 Amp. Presentación: Unidad. | Unidad | 19000
112 | Breaker Termomagnético Enchufable Bifásico De 40 A. | Unidad | 19000
113 | Breaker Termomagnético Enchufable De 20 A. | Unidad | 19000
114 | Broca Acanalada De 1/2 | Unidad | 17500
115 | Broca Acero Rapido-3/32" | Unidad | 4000
116 | Broca De 1/4 Para Metal | Unidad | 8500
117 | Broca De 1/8 De Tugsteno | Unidad | 4000
118 | Broca De 1/8 Para Metal | Unidad | 3500
119 | Broca De 3/16 De Tugsteno | Unidad | 4000
120 | Broca De 3/16 Para Metal | Unidad | 5000
121 | Broca De 5/16 Para Metal | Unidad | 12000
122 | Broca De Tugsteno Plus Sds De 1/4"X 6 Maquita o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 35000
123 | Broca De Tungsteno De 1/4 | Unidad | 6500
124 | Broca Sds De 1/4 | Unidad | 18000
125 | Broca Tugsteno De 1/4"X 4" | Unidad | 6000
126 | Broca Tugsteno De 1/4"X 6" Sds Plus | Unidad | 14500
127 | Brocas Acero Rápido De 1/16" | Unidad | 3200
128 | Brocas Acero Rápido De 1/4" | Unidad | 9000
129 | Brocas Acero Rápido De 1/8" | Unidad | 4000
130 | Brocas Acero Rápido De 11/32" | Unidad | 7000
131 | Brocas Acero Rápido De 11/64" | Unidad | 5000
132 | Brocas Acero Rápido De 13/64" | Unidad | 5000
133 | Brocas Acero Rápido De 15/64" | Unidad | 7000
134 | Brocas Acero Rápido De 17/64" | Unidad | 11000
135 | Brocas Acero Rápido De 19/64" | Unidad | 12000
136 | Brocas Acero Rápido De 3/16" | Unidad | 5000
137 | Brocas Acero Rápido De 5/32" | Unidad | 5000
138 | Brocas Acero Rápido De 5/64" | Unidad | 3000
139 | Brocas Acero Rápido De 7/32" | Unidad | 6000
140 | Brocas Acero Rápido De 9/32" | Unidad | 11000
141 | Brocas Acero Rápido De 9/64" | Unidad | 5000
142 | Brocas De 3Mm | Unidad | 5000
143 | Brocas De 4Mm | Unidad | 6000
144 | Brocas De Tugsteno 3/8 | Unidad | 8000
145 | Brocas De Tungsteno 5/16 | Unidad | 7000
146 | Brocas Hss Dewolt 1/16" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 3000
147 | Brocas Hss Dewolt 1/4" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 9000
148 | Brocas Hss Dewolt 1/8" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 4000
149 | Brocas Hss Dewolt 11/64" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 5000
150 | Brocas Hss Dewolt 13/64" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 7000
151 | Brocas Hss Dewolt 15/64" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 11000
152 | Brocas Hss Dewolt 17/64" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 11000
153 | Brocas Hss Dewolt 3/16" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 5000
154 | Brocas Hss Dewolt 3/32" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 3000
155 | Brocas Hss Dewolt 5/32" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 5000
156 | Brocas Hss Dewolt 5/64" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 3000
157 | Brocas Hss Dewolt 7/32"" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 6000
158 | Brocas Hss Dewolt 7/64" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 4000
159 | Brocas Hss Dewolt 9/32" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 11000
160 | Brocas Hss Dewolt 9/64" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 5000
161 | Brocas Para Metal 1/8 | Unidad | 4000
162 | Brocas Para Metal 3/16 | Unidad | 5000
163 | Brocas Para Metal 3/8 | Unidad | 14000
164 | Brocas Para Metal 5/16 | Unidad | 12000
165 | Brocas Para Metal 5/32 | Unidad | 5000
166 | Brocha 2" Cerdas Naturales | Unidad | 6000
167 | Brocha 3" Cerdas Naturales Chinas Blancas | Unidad | 10000
168 | Brocha 3"" | Unidad | 10000
169 | Brocha 4" | Unidad | 12000
170 | Brocha 4" Cerdas Naturales Chinas Blancas | Unidad | 12000
171 | Brocha 5" | Unidad | 14000
172 | Brocha De 2" | Unidad | 6000
173 | Brocha De 3" | Unidad | 10000
174 | Brocha De 4" | Unidad | 12000
175 | Bronco Elastico Acrilico Impermeabilizante. | Galón | 93000
176 | Bulto Cemento Blanco Tipo 1 Presentacion 20 Kg. | Bulto | 55000
177 | Bulto Cemento Blanco Tipo 1 Presentacion 40 Kg. | Bulto | 95000
178 | Bulto De Cemento Por 42.5 Kilos | Unidad | 36000
179 | Cable # 12 Centelsa Blanco | Metro Lineal | 2900
180 | Cable # 12 Centelsa Rojo | Metro Lineal | 2900
181 | Cable # 12 Centelsa Verde | Metro Lineal | 2900
182 | Cable #12 Azul Centelsa | Metro Lineal | 2900
183 | Cable Alambre De Calibre 14 | Metro Lineal | 2100
184 | Cable Awg 14 Color Negro (Centelsa) | Metro Lineal | 2100
185 | Cable Encauchetado 3*10 | Metro Lineal | 19000
186 | Cable Encauchetado 3*12 | Metro Lineal | 12000
187 | Cable Encauchetado 3*14 Centelsa | Metro Lineal | 8000
188 | Cable Flexible #8Awg Azul 600V 60 Grados Centelsa X Mts | Metro Lineal | 8000
189 | Cable Flexible #8Awg Negro 600V 60 Grados Centelsa X Mts | Metro Lineal | 8000
190 | Cable Flexible #8Awg Verde 600V 60 Grados Centelsa X Mts | Metro Lineal | 8000
191 | Cable Iluminacion Flexible 10Awg 105 Gr Azul 600V | Metro Lineal | 4600
192 | Cable Iluminacion Flexible 10Awg 105 Gr Blanco 600V | Metro Lineal | 4600
193 | Cable Iluminacion Flexible 10Awg 105 Gr Negro 600V | Metro Lineal | 4600
194 | Cable Iluminacion Flexible 10Awg 105 Gr Rojo 600V | Metro Lineal | 4600
195 | Cable Iluminacion Flexible 10Awg 105 Gr Verde 600V | Metro Lineal | 4600
196 | Cable Iluminacion Flexible 12Awg 105 Gr Amarillo 600V | Metro Lineal | 2800
197 | Cable Iluminacion Flexible 12Awg 105 Gr Azul 600V | Metro Lineal | 2800
198 | Cable Iluminacion Flexible 12Awg 105 Gr Blanco 600V | Metro Lineal | 2800
199 | Cable Iluminacion Flexible 12Awg 105 Gr Negro 600V | Metro Lineal | 2800
200 | Cable Iluminacion Flexible 12Awg 105 Gr Rojo 600V | Metro Lineal | 2800
201 | Cable Iluminacion Flexible 12Awg 105 Gr Verde 600V | Metro Lineal | 2000
202 | Cable Iluminacion Flexible 14Awg 105 Gr Amarillo | Metro Lineal | 2000
203 | Cable Iluminacion Flexible 14Awg 105 Gr Azul Centelsa X | Metro Lineal | 2000
204 | Cable Iluminacion Flexible 14Awg 105 Gr Blanco 600V | Metro Lineal | 2000
205 | Cable Iluminacion Flexible 14Awg 105 Gr Negro 600V | Metro Lineal | 2000
206 | Cable Iluminacion Flexible 14Awg 105 Gr Rojo 600V | Metro Lineal | 2000
207 | Cable Iluminacion Flexible 14Awg 105 Gr Verde 600V | Metro Lineal | 2000
208 | Cable No.8Awg Color Negro. | Metro Lineal | 9000
209 | Cable Thhn/Thwn-2 #10Awg Cobre Azul 600V 90 Grados | Metro Lineal | 3800
210 | Cable Thhn/Thwn-2 #10Awg Cobre Blanco 600V 90 Grados | Metro Lineal | 3800
211 | Cable Thhn/Thwn-2 #10Awg Cobre Rojo 600V 90 Grados | Metro Lineal | 3800
212 | Cable Thhn/Thwn-2 #10Awg Cobre Verde 600V 90 Grados | Metro Lineal | 3800
213 | Cable Thhn/Thwn-2 #8Awg Cobre Azul 600V 90 Grados | Metro Lineal | 6500
214 | Cable Thhn/Thwn-2 #8Awg Cobre Blanco 600V 90 Grados | Metro Lineal | 6500
215 | Cable Thhn/Thwn-2 #8Awg Cobre Negro 600V 90 Grados | Metro Lineal | 6500
216 | Cable Thhn/Thwn-2 #8Awg Cobre Rojo 600V 90 Grados | Metro Lineal | 6500
217 | Cable Thhn/Thwn-2 #8Awg Cobre Verde 600V 90 Grados | Metro Lineal | 6500
218 | Cable Trensado Azul-Blanco-Verde # 12 | Metro Lineal | 8800
219 | Cable Trensado Rojo-Blanco-Verde # 12 | Metro Lineal | 88000
220 | Cadena De Anclaje Con Candado | Metro Lineal | 28000
221 | Caja 2X4 Galvanizada Calibre 20 C (5800) Proelectricos | Unidad | 2500
222 | Caja 4X4 Galvanizada Calibre 20 (2400) Proelectricos | Unidad | 3000
223 | Caja 4X4 Honda Galvanizada (10X10) C (2400) Proelectricos | Unidad | 4500
224 | Caja De Sobreponer Para Esta Toma. | Unidad | 12000
225 | Caja Plastica 5800 De Sobreponer | Unidad | 4500
226 | Caja Tipo Dexon Con Troquel Para Tomacorriente. | Unidad | 70000
227 | Cajas 5800 Rawelt | Unidad | 4500
228 | Cajas Pvc Doble Fondo 2400 Con Tapa. | Unidad | 6000
229 | Cal (Kg) | Kg | 6000
230 | Calefactor De Ambiente Samurai Compact Power Negro | Unidad | 130000
231 | Canaleta 10*4 Metalica 2,40 | Metro Lineal | 44000
232 | Canaleta Para Piso Gris | Metro Lineal | 38000
233 | Candado #870 Candado De Alta Seguridad Acero Templado X 70 Mm. | Unidad | 120000
234 | Candado 50 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie | Unidad | 60000
235 | Candado Alemán Yale 870 | Unidad | 97000
236 | Candado Anticizalla 70Mm - (Caja Serguridad, Acero Endurecido, 7,0Cm Acho Aprox) | Unidad | 83000
237 | Cartón De Protección Para Pisos | Metro Cuadrado | 2500
238 | Casco Eco Con Ratchet Y Barbuquejo Blanco - Bauker | Unidad | 50000
239 | Cauchos Para Patas Sillas Redondas Pequeñas Paq X 100 | Paquete | 30000
240 | Cautin Digital Weller, 30W Y 80 W O Similar Marca Stanley o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 45000
241 | Cemento blanco | Kg | 2500
242 | Cemento Gris 50Kl - (De Uso General Para Construcción) | Bulto | 36000
243 | Cerámica Para Muro/Piso | Metro Cuadrado | 48000
244 | Cerradura (Chapa) Para Puertas De Madera/Metal, Diferentes Referencias (Pomo, Manija, Alcoba, Entrada Principal). | Unidad | 95000
245 | Cerradura 614/610 Para Archivador | Unidad | 25000
246 | Cerradura Cilindrica De Manija Tipo Jupiter O Similar, Acabado Cromado Mate. | Unidad | 120000
247 | Cerradura Cilíndrica De Pomo Schlage (Con Llave) o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 39000
248 | Cerradura Cilíndrica Yale | Unidad | 45000
249 | Cerradura Cuadrada En Acero Inoxidable 304 Con Acabado Satinado, Para Puerta De De Vidrio. | Unidad | 95000
250 | Cerradura De Inscrustar Pico Loro Lave-Llave 510 Duralock | Unidad | 121000
251 | Cerradura De Seguridad Yale 170 - 1/ 4 - Doble Llave | Unidad | 127000
252 | Cerradura De Seguridad Yale 170 - 1/4 - Sencillo Con Mariposa | Unidad | 127000
253 | Cerradura De Varilla De Empuje Para Mueble Haffele | Unidad | 54000
254 | Cerradura Doble Cilindro Pomo Anticada Yale | Unidad | 59000
255 | Cerradura Overseas Bastón | Unidad | 110000
256 | Cerradura Para Archivador, Haffele | Unidad | 35000
257 | Cerradura Para Loker Marca Yale Ref 6700 | Unidad | 28000
258 | Cerradura Para Lokers Ref. 114 Mm Safe | Unidad | 20000
259 | Cerradura Pico De Loro Marca Safe | Unidad | 59000
260 | Cerradura Pico De Loro Marca Yale | Unidad | 59000
261 | Cerradura Yale 170 Plus De Seguridad | Unidad | 148000
262 | Cerraduras Marca Overseas Pico De Loro | Unidad | 8000
263 | Cerrojo De Seguridad Yale 170 1/4 Niquel Brillante | Unidad | 127000
264 | Chapa Cerradura Alcoba Madera Plateada. | Unidad | 60000
265 | Chapa Cerrojo Seguridad 170 1/4 Llave Punto Cromada. Presentacion Por Unidades | Unidad | 140000
266 | Chapa Cerrojo Seguridad Yale 170 1/4 Plus | Unidad | 148000
267 | Chapa Hafele Cuadrada | Unidad | 35000
268 | Chapa Tipo Alcoba | Unidad | 44000
269 | Chaqueta Termoencogible Color Amarillo Para Cable No 8 Awg. | Metro Lineal | 2000
270 | Chaqueta Termoencogible Color Rojo Para Cable No 8 Awg. | Metro Lineal | 2000
271 | Chasos Caiman De 1/4 Con Tornillo | Unidad | 400
272 | Chazo 1-5/8 X 1/4 Con Tornillo Nylon Paquete 100 Unidades | Unidad | 400
273 | Chazo 1/4X1-1/4 Tipo Rosca Hembra 0 | Unidad | 16500
274 | Chazo 3/8X1-9/16 Tipo Rl Hembra Multiuso Broca De 1/2 Caja | Unidad | 20500
275 | Chazo 3/8X1-9/16 Tipo Rl Hembra Multiuso Broca De 1/2 Pqte | Unidad | 2000
276 | Chazo 3/8X1-9/16 Tipo Rosca Hembra Mecano Broca De 1/2" | Unidad | 1100
277 | Chazo 3/8X2-1/8 Tipo Perno Expansivo Mecano (Perno De 5/16) | Unidad | 600
278 | Chazo Caiman De 3/8 Con Tornillo | Unidad | 700
279 | Chazo Caiman De 5/16 Con Tornillo | Unidad | 500
280 | Chazo De Expansión (Metálico) De 1/4 | Unidad | 500
281 | Chazo De Expansión (Metálico) De 3/8 | Unidad | 800
282 | Chazo De Expansión (Metálico) De 5/16 | Unidad | 700
283 | Chazo De Expansión 5/16 X 3 Pulgadas De Largo | Unidad | 700
284 | Chazo Dry Wall De 1/4 Con Tornillo | Unidad | 200
285 | Chazo Dry Wall De 3/8 Con Tornillo | Unidad | 400
286 | Chazo Estriado De 1/4Pg+Tornillo Colapsible | Unidad | 400
287 | Chazo Mariposa Plástico 5/16 | Unidad | 300
288 | Chazo Metálico De 2" De 5/16 | Unidad | 700
289 | Chazo Metálico De Expansión De 1/4 Por 2 Pulgadas De Largo | Unidad | 500
290 | Chazo Metálico Hembra Rl -14 De 1/4" Con Tornillo De 1/4" X 1 1/2" Cabeza Exagonal Acerado | Unidad | 600
291 | Chazo Plástico 1/4 Con Tornillo De 1" 1/2 | Unidad | 200
292 | Chazo Plástico 5/16 Con Tornillo De 1" 1/2 | Unidad | 200
293 | Chazo Plástico De 1/2 Con Tornillos | Unidad | 200
294 | Chazo Plástico De 1/4 Con Tornillo | Unidad | 500
295 | Chazo Plastico De 1/4" | Unidad | 200
296 | Chazo Plástico De 5/16 | Unidad | 50
297 | Chazo Plástico De Expansión Para Fijación En Muro, Diámetro 1/2". | Unidad | 2000
298 | Chazo Plástico De Expansión Para Fijación En Muro, Diámetro 1/4". | Unidad | 800
299 | Chazo Plástico Para Driwall De 1/4" Paquete X10 U | Unidad | 3000
300 | Chazo Plástico Para Driwall De 3/8" Paquete X10 U | Unidad | 5000
301 | Chazo Plasticos 1/4 Con Tornillo #8X3/4 Paquete 100 | Unidad | 6000
302 | Chazo Puntilla 1/4 X 2" | Unidad | 400
303 | Chazos 3/16 Con Su Respectivo Tornillo | Unidad | 200
304 | Chazos De 1/2 Con Su Respectivo Tornillo | Unidad | 500
305 | Chazos De Expansión De 1/4 De Pulgada | Unidad | 500
306 | Chazos Expansivos De 3/8*1-7/8" | Unidad | 800
307 | Chazos Para Drywall De 5/16 Con Tornillo | Unidad | 300
308 | Chazos Plásticos De 1/4 Con Tornillo | Unidad | 200
309 | Chazos Plásticos De 5/16 Con Tornillo | Unidad | 200
310 | Chazos Plásticos Surtidos | Unidad | 200
311 | Chazos Plásticos Surtidos X 50 De Cada Uno 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 | Unidad | 25000
312 | Cheque Cortina Sello Metálico De 1 1/2" Marca Toyo Reed | Unidad | 200000
313 | Cierra Puerta Hidráulico Yale 1002 P 45 Kg Brazo En Acero | Unidad | 160000
314 | Cilindro De Gas Butano Con Boquilla | Unidad | 160000
315 | Cilindro Gas Mapp Butano | Unidad | 40000
316 | Cincel Pala 1/2X8 Herragro | Unidad | 14000
317 | Cincel Pala 3/4X12 Herragro | Unidad | 22000
318 | Cincel Pala 5/8X6 Herragro | Unidad | 19000
319 | Cinta Aislante 3M Azul 18Mmx18Mts 165 | Unidad | 28000
320 | Cinta Aislante 3M Blanca 18Mmx18Mts 165 | Unidad | 28000
321 | Cinta Aislante 3M Cafe 18Mmx18Mts 165 | Unidad | 28000
322 | Cinta Aislante 3M Negro 18Mmx18Mts 165 | Unidad | 28000
323 | Cinta Aislante 3M Roja 18Mmx18Mts 165 | Unidad | 28000
324 | Cinta Aislante 3M Super 33 | Unidad | 28000
325 | Cinta Aislante Con Reflectivo De 2" X 10.00 M-L | Unidad | 110000
326 | Cinta Aislante De Pvc | Metro Lineal | 28000
327 | Cinta Aislante Escot 33M Rollo 20 Metros | Unidad | 28000
328 | Cinta Aislante Scotch Super 33 Rollo 20 Mts | Unidad | 28000
329 | Cinta Aislante Súper 33 3M Color Blanco, | Unidad | 28000
330 | Cinta Aislante Súper 33 3M Color Roja | Unidad | 28000
331 | Cinta Aislante Súper 33 3M Color Verde | Unidad | 28000
332 | Cinta Aislante Súper 33 3M Negra | Unidad | 28000
333 | Cinta Aislante Súper Scott 3M 33 | Unidad | 28000
334 | Cinta Antideslizante 2" 5 Mt Fotoluminiscente | Unidad | 75000
335 | Cinta Asfaltica Multiseal De Sika * Mt o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 8000
336 | Cinta Crafer Truper De 2" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 48000
337 | Cinta De Demarcacion * 10 M. | Unidad | 80000
338 | Cinta De Enmascarar 1Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 1" X 40Mt | Unidad | 8000
339 | Cinta Doble Faz De Alta Adherencia 5 METROS | Rollo | 33000
340 | Cinta Doble Faz Espuma Tesa 24Mm X 25Metros | Unidad | 132000
341 | Cinta Malla Para Drywall * 150 M | Unidad | 15000
342 | Cinta Métrica Tough Case Stanley 8 Metros o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 37000
343 | Cinta Multiceal De Sika De 15 Cm X 10 M o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 175000
344 | Cinta Multicedal De Sika 10 Cm * 10 Mt o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 80000
345 | Cinta Papel ( 75 M.) 50Mm | Unidad | 26000
346 | Cinta Papel Para Muro Dry Wall 75 Metros X 50Mm | Rollo | 9000
347 | Cinta Teflon 10 M 1/2" | Unidad | 1000
348 | Cinta Teflon 3/4 X 10 M Rollo X10M | Unidad | 2500
349 | Cinta Teflon 3/4" X 50 Metros | Unidad | 12000
350 | Clavija 15A 125V 1F+N+T Amarilla Leviton Wetguard Ip67 | Unidad | 29000
351 | Codo Emt 1/2 Colmena Cumple Norma Retie Fabricur | Unidad | 4000
352 | Codo Emt 3/4 Colmena Cumple Norma Retie Fabricur | Unidad | 60000
353 | Colbon Para Madera | Galón | 64000
354 | Concre Bright - Hidroproteccion | Galón | 96000
355 | Conector Emt 1/2 Acero Crouse-Hinds | Unidad | 800
356 | Conector Emt 3/4 Acero . | Unidad | 1500
357 | Contacto Auxiliar 1Na Steck P/Pulsador | Unidad | 30000
358 | Contacto Auxiliar 1Nc Steck P/Pulsador | Unidad | 3000
359 | Contacto Lateral De Senalizacion Falla Na+ Auxiliar Na | Unidad | 60000
360 | Contacto Magnetico Alambrico P/Puerta Ventana Alarma | Unidad | 16000
361 | Contactor 115A Steck 220V Sin Contactos | Unidad | 395000
362 | Contactor 12A 4.0Hp Steck 110V 1Na Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 185000
363 | Contactor 12A 4.0Hp Steck 220V 1Na Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 185000
364 | Contactor 12A 4Hp 1Na 110V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 185000
365 | Contactor 12A 4Hp 1Na 220V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 193000
366 | Contactor 12A 4Hp Na+Nc 110V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 184000
367 | Contactor 12A 4Hp Na+Nc 220V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 19800
368 | Contactor 150A Steck 220V Sin Contactos | Unidad | 405000
369 | Contactor 18A 5.5Hp 1Na 110V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 240000
370 | Contactor 18A 5.5Hp 1Na 220V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 251000
371 | Contactor 18A 5.5Hp Na+Nc 110V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 242000
372 | Contactor 18A 5.5Hp Na+Nc 220V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 24000
373 | Contactor 18A 5.5Hp Steck 110V 1Na Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 24000
374 | Contactor 18A 5.5Hp Steck 220V 1Na Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 340000
375 | Contactor 25A 7.5Hp 1Na 110V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 370000
376 | Contactor 25A 7.5Hp 1Na 220V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 332000
377 | Contactor 25A 7.5Hp Na+Nc 110V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 370000
378 | Contactor 25A 7.5Hp Na+Nc 220V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 36000
379 | Contactor 25A 7.5Hp Steck 110V 1Na Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 37000
380 | Contactor 25A 7.5Hp Steck 220V 1Na Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 225000
381 | Contactor 32A 10Hp 1Na 220V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 510000
382 | Contactor 32A 10Hp 1Na110V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 590000
383 | Contactor 32A 10Hp Na+Nc 110V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 515000
384 | Contactor 32A 10Hp Na+Nc 220V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 505000
385 | Contactor 32A 10Hp Steck 110V 1Na Challenger | Unidad | 35000
386 | Contactor 32A 10Hp Steck 220V 1Na Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 65000
387 | Contactor 38A 12Hp Na+Nc 220V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 580000
388 | Contactor 400A Steck 220V Sin Contactos | Unidad | 970000
389 | Contactor 40A 15Hp Na+Nc 110V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 580000
390 | Contactor 40A 15Hp Na+Nc 110V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 580000
391 | Contactor 40A 15Hp Na+Nc 220V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 580000
392 | Contactor 40A 15Hp Na+Nc 220V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 580000
393 | Contactor 40A 15Hp Steck 220V 1Na+1Nc Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 73000
394 | Contactor 50A 20Hp Na+Nc 110V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 883000
395 | Contactor 50A 20Hp Na+Nc 220V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 684000
396 | Contactor 50A 20Hp Na+Nc 220V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 684000
397 | Contactor 50A 20Hp Steck 110V 1Na+1Nc Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 72000
398 | Contactor 50A 20Hp Steck 220V 1Na+1Nc Asgar o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 72000
399 | Contactor 65A 25Hp Na+Nc 220V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 878000
400 | Contactor 65A 25Hp Na+Nc 220V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 878000
401 | Contactor 65A 25Hp Steck 110V 1Na+1Nc Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 86000
402 | Contactor 65A 25Hp Steck 220V 1Na+1Nc Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 86000
403 | Contactor 80A 30Hp Na+Nc 220V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 1155000
404 | Contactor 80A 30Hp Steck 220V 1Na+1Nc Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 1155000
405 | Contactor 95A 34Hp Na+Nc 220V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 1620000
406 | Contactor 95A 34Hp Steck 110V 1Na+1Nc Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 233000
407 | Contactor 95A 34Hp Steck 220V 1Na+1Nc Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 190000
408 | Contactor 9A 3Hp 1Na 110V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 158000
409 | Contactor 9A 3Hp 1Na 220V Schneider Tesys E o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 232000
410 | Contactor 9A 3Hp Na+Nc 110V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 156000
411 | Contactor 9A 3Hp Na+Nc 220V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 156000
412 | Contactor 9A 3Hp Na+Nc 24Vdc Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 258000
413 | Contactor 9A 3Hp Steck 110V 1Na Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 17000
414 | Contactor 9A 3Hp Steck 220V 1Na Asgard o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 17000
415 | Contactor A 220V Lumek | Unidad | 78000
416 | Contactor Lc 09 2220V Scnheider | Unidad | 233000
417 | Contactor Lc1 220V Scheider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 233000
418 | Corredera Full De Extencion Para Cajon De 50 | Unidad | 20000
419 | Corredera Para Archivador Metálico Longitud 30-Cms Trabajo Pesado | Unidad | 35000
420 | Corredera Para Archivador Metálico Longitud 45-Cms Trabajo Pesado | Unidad | 25000
421 | Corta Circuito Termomagnetico De Enchufar De 20 Amp | Unidad | 14000
422 | Corta Circuito Termomagnetico De Enchufar De 30 Amp | Metro Lineal | 14000
423 | Corta Circuito Termomagnetico De Enchufar De 40 Amp | Unidad | 14000
424 | Corta Circuito Termomagnetico De Enchufar De 50 Amp | Unidad | 14000
425 | Corta Vidrio 8 En 1 Redline | Unidad | 96000
426 | Cortador De Baldosa De 24" Con Juego De Cuchillas Ruby | Unidad | 1450000
427 | Cortavidrios Punta Redonda Cortavidrio De 17 Cm Con Depósito De Aceite Uso Profesional Truper o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 39000
428 | Decámetro Cinta Larga De Fibra De Vidrio 1/2" X Stanley 50 Metros o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 125000
429 | Destornilladores Perilleros Pala Y Estrella | Unidad | 24000
430 | Detector De Contactos Ac Proskit Nt-306 Sensitivity 90-1000Vac Cat Iv1000V | Unidad | 188000
431 | Detector De Humo Con Bateria De 9V | Unidad | 30000
432 | Diablo Rojo Destapa Cañerias | Galón | 58000
433 | Diafragma Para Fluxometro Gem Sdloan G-77 Prginal | Unidad | 245000
434 | Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7" | Unidad | 12000
435 | Disco De Cortar Para Pulidora 7" Grosa Corte Seco | Unidad | 12000
436 | Disco De Corte Madera (4-12"X,045"X7/8") - (115X1,2X22,23)Mm | Unidad | 10000
437 | Disco De Corte Para Metal Makita o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 45000
438 | Disco De Corte Para Muro Dewall | Unidad | 25000
439 | Disco Diamantado De 4"1/2" Marca Groza | Unidad | 175500
440 | Disco Diamantado De 7"1/2" Marca Groza Corte Seco Rojo | Unidad | 346500
441 | Disco Diamantado Groza Corte Seco De 4 1/2" | Unidad | 175500
442 | Disco Diamantado Groza Corte Seco De 7 1/2" | Unidad | 346500
443 | Disco Para Corte De Metal De 41/2" (Groza - Stanley) o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 368000
444 | Disco Para Pulir Metal (4-12"X,045"X7/8") - (115X1,2X22,23)Mm | Unidad | 5000
445 | Discos Para Corte De Madera 4 1/2 Pulg: | Unidad | 15000
446 | Dispensador De Jabón Horizontal En Acero Inoxidable | Unidad | 205000
447 | Dispensador De Papel Jumbo Metálico Acero Inoxodable | Unidad | 44000
448 | Driver 18W Silvana o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 5400
449 | Driver 40W Silvana o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 34200
450 | Driver 45W Silvana o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 34200
451 | Driver 48W Que1701 V Ac100-240 50/60Hz (Master Lights) | Unidad | 43200
452 | Driver 6W Led (Silvania) | Unidad | 5400
453 | Embolo Para Fluxómetro Kit Docol Completo Pistón Canastillas Eje Central Docol o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 185000
454 | Empaque Cazuela Registro Sloan G-77 o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 59000
455 | Empaques Para Diafragma G77 | Unidad | 59000
456 | Empaquetadura Para Fluxómetro Marca Toto | Unidad | 140000
457 | Emulsión Asfaltica Impermeabilizante Sika- o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Galón | 25000
458 | Escuadra De Combinación Truper o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 65000
459 | Escuadra Metálica 8" Stanley o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 58000
460 | Esmalte Azul Cielo Pintuco o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Galón | 76000
461 | Esmalte Blanco | Galón | 98000
462 | Esmalte Para Exteriores Colores Surtidos Pintulux 3 En Uno o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Galón | 108000
463 | Esmalte Pintulus Blanco 3 En 1 o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Galón | 96300
464 | Espátula Flexible Acero Inoxidable Truper 3" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 14000
465 | Espátula Flexible Acero Inoxidable Truper 4" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 17000
466 | Esquinero Protector Plástico De Alto Impacto Para Muros, Dimensiones 1M De Longitud X 2Cm De Ala. | Unidad | 40000
467 | Estaño Para Soldar Con Cauitin Rollos De 1/16 Mas Cautin De 25 Watt Weller | Unidad | 88000
468 | Estopa | Kg | 15000
469 | Estopa Fina Por K/G | Kg | 15000
470 | Estuco Supermastick Cuñete | Cuñete | 28000
471 | Extensor Para Rodillo | Unidad | 35000
472 | Fluxómetro Marca Gem Sloan Original o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 950000
473 | Formon Para Madera 1/2" | Unidad | 22000
474 | Formon Para Madera 1/4" | Unidad | 18000
475 | Formon Para Madera 3/4" | Unidad | 27000
476 | Formon Para Madera 3/8" | Unidad | 23000
477 | Formón Por 6"X1" Stanley o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 19000
478 | Formón Por 6"X1/2" Stanley o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 88000
479 | Formones Juego De 4 Formones Para Madera 6-12-19-25Mm Marca Truper o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 88000
480 | Fusible 10A - 250 V - Ac | Unidad | 500
481 | Fusible 15 -10 Amp | Unidad | 500
482 | Fusible 25 Amperios | Unidad | 500
483 | Fusible 5X20 1A Para Portafusible Wsi 4-6 Weidmuller | Unidad | 500
484 | Fusible 5X20 5A Para Portafusible Wsi 4-6 Weidmuller | Unidad | 5000
485 | Fusible Cilindrico De 6X30 Mm Ceramico (5A,10A,15A,20A Y 25A) | Unidad | 2000
486 | Fusible De 10 Amperios | Unidad | 500
487 | Fusible De 15 Amperios | Unidad | 500
488 | Fusible De 20 Amperios | Unidad | 500
489 | Fusible De 25 Amperios | Unidad | 500
490 | Fusible De 3 Amperios | Unidad | 500
491 | Fusible De 30 Amperios | Unidad | 500
492 | Fusible De 5 Amperios | Unidad | 500
493 | Fusible F3Al 250V Ac 10 A | Unidad | 500
494 | Fusible Rapido 5X20 0.50A Ruptura 1500A 250V Weidmuller | Unidad | 5000
495 | Fusible Rapido 5X20 2A Ruptura 1500A 250V Weidmuller | Unidad | 5000
496 | Fusible Rapido 5X20Mm 0.25A Ruptura 1500A 250V Weidmuller | Unidad | 5000
497 | Fusibles Cortos 15 Amperios | Unidad | 500
498 | Fusibles Cortos 20 Amperios | Unidad | 500
499 | Fusibles Cortos 25 Amperios | Unidad | 500
500 | Fusibles Largos 10 Amperios | Unidad | 500
501 | Fusibles Largos 15 Amperios | Unidad | 500
502 | Fusibles Largos 20 Amperios | Unidad | 500
503 | Fusibles Largos 25 Amperios | Unidad | 500
504 | Gafas Protección Antiempañante Uv400 | Unidad | 14000
505 | Grafito Lubricante De Grafito Molibdeno Crc X 16 Onzas | Unidad | 54000
506 | Granito 1/4" | Kg | 12000
507 | Grata Metálica | Unidad | 18000
508 | Griferia Para Lavaplatos Monocontrol Atlanta Plumber (Tipo Ganzo) | Unidad | 150000
509 | Griferia Para Orinal | Unidad | 88000
510 | Grifo Cuello De Ganzo Sencillo Llave Movil De Mesa Cuello Cisne | Unidad | 78000
511 | Grifo Lava Manos Tipo Push Cromada Marca Corona | Unidad | 270000
512 | Guardas Para Cerraduras Tamaño Combnados Paquete Por 500 Unidades | Unidad | 88000
513 | Guaya Metálica De 1/8 Con Forro (300 Mts) | Unidad | 370000
514 | Guías Para Cajón H45 Medida 35 Cm Trabajo Pesado | Unidad | 20000
515 | Guías Para Cajón H45 Medida 45 Cm Trabajp Pesado | Unidad | 25000
516 | Guías Para Cajones De Esferas De 25 Cm | Unidad | 15000
517 | Guías Para Cajones De Esferas De 40 Cm | Unidad | 25000
518 | Herramientas Manuales Stanley 15-334 Sierra De Mano Sharptooth De 15 "Y 9 Tpi ​​ o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 75000
519 | Hidrolavadora De Alta Presion Stanley Sw19-B3 Color Negro/Amarillo o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 1400000
520 | Hidrosil Realce - Hidroproteccion | Galón | 180000
521 | Hoja De Segueta Marca Nicholson | Unidad | 5000
522 | Hombresolo 10 Pulgadas Recto Stanley O Similar o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 47000
523 | Interruptor Sencillo Negro Carpentier | Unidad | 10000
524 | Interruptores Termomagnéticos (Breakers) | Unidad | 19000
525 | Juego Brocas Sds Plus Tungsteno Cruzadas Rotomartillo 4 Pcs | Unidad | 130000
526 | Juego De 6-Limas Para Cerrajeria (Bhaco) | Unidad | 190000
527 | Juego De 8 Llaves Combinadas En Pulgadas Stanley o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 174000
528 | Juego De Brocas De Tusteno, Metal, Madera Diferentes Medidas | Unidad | 160000
529 | Juego De Brocas Para Metal Incolma De 1/16 A 1/2 | Unidad | 160000
530 | Juego De Copas De Madera Para Taladro De 1/2" | Unidad | 88000
531 | Juego De Destornilladores Stmt66676-840 10Pzs Stanley o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 163000
532 | Juego De Formones *6 Unidades 1/4, 1/2,3/4,1",1 1/4", 1 1/2" | Unidad | 184000
533 | Juego De Herramientas De Copas Stanley Sku 1028636 o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 480000
534 | Juego De Limas Truper o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 65000
535 | Juego De Llaves Allen Torx Por 7 Piezas | Unidad | 65000
536 | Juego De Llaves Boca Fija X 8 Piezas Marca Stanley Milimetricas o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 125000
537 | Juego De Puntas Estrella Y Pala Dewalt Por 32 Piezas | Unidad | 96000
538 | Juego De Ratchet 1/4*21 Piezas, Redline | Unidad | 132000
539 | Juego De Seguetas *10 Nicholson | Unidad | 40000
540 | Kamkros Ecologico 400 Ml | Unidad | 32000
541 | Laca Para Madera | Galón | 78000
542 | Ladri Bright (4 Litros) - Hidroproteccion | Galón | 96000
543 | Lampara Circular De Incrustar Led De 18W Luz Dia Silvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 15000
544 | Lampara Completas Led T8 De 32W Silvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 69000
545 | Lampara De Emergencia E-40 Sylvania Led Fixture Ac 120-277 V / 60 Hertz o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 88000
546 | Lampara Led Circular De Sobreponer De 18W Silvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 17000
547 | Lamparas Led De 32W | Unidad | 74000
548 | Lavamanos Blanco Apto Para Griferia Docol Tipo Push - o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 78000
549 | Led Driver 36W Inter Light | Unidad | 35000
550 | Led Driver 40W 1000Ma 100-277V Sylvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 35000
551 | Led Driver 40W Inter Light | Unidad | 35000
552 | Led Driver 48W Inter Light | Unidad | 35000
553 | Lija # 100 X Pliego | Unidad | 1500
554 | Lija # 120 X Pliego | Unidad | 1500
555 | Lija # 150 | Unidad | 1500
556 | Lija # 150 X Pliego | Unidad | 1500
557 | Lija # 180 X Pliego | Unidad | 1500
558 | Lija # 50 X Pliego | Unidad | 1500
559 | Lija # 60 X Pliego | Unidad | 1500
560 | Lija 80-100 -120-150 -180 Y 200 5-Pliegos De Cada Una | Unidad | 1500
561 | Lija A Nº 50 Para Madera Tamaño 23 X 28 Cm, | Pliego | 1500
562 | Lija De Agua - Grano #100 | Pliego | 2500
563 | Lija De Agua - Grano #120 | Pliego | 2500
564 | Lija De Agua - Grano #150 | Pliego | 2500
565 | Lija De Agua - Grano #220 | Pliego | 2500
566 | Lija De Agua - Grano #240 | Pliego | 2500
567 | Lija De Agua - Grano #280 | Pliego | 2500
568 | Lija De Agua - Grano #320 | Pliego | 2500
569 | Lija De Agua - Grano #360 | Pliego | 2500
570 | Lija De Agua - Grano #400 | Pliego | 2500
571 | Lija De Agua - Grano #60 | Pliego | 2500
572 | Lija De Agua - Grano #600 | Pliego | 2500
573 | Lija De Agua - Grano #80 | Pliego | 2500
574 | Lija De Agua N°800 Pliego | Unidad | 2500
575 | Lija De Agua No 180 (23Cm X 28Cm) | Unidad | 2500
576 | Lija De Tela No 120 De 6" De Ancho Pliego | Unidad | 2500
577 | Lija De Tela Nº 120, De 5" Pliego | Unidad | 2500
578 | Lija En Pliegos , Cola Sobre Cola, Granito, K, Fino(60,80) (100,120,150) | Unidad | 1500
579 | Lija En Seco - Grano #1500 Pliego | Unidad | 3000
580 | Lija Gxk51 P60 | Unidad | 15000
581 | Lija Nº 80 , Tipo Velcro Para Pulidora Tamaño 4,5” | Unidad | 14000
582 | Lija No. 160 Pliego | Unidad | 1500
583 | Lija No. 180 X Rollo De 100 Mts | Unidad | 150000
584 | Lija No. 60 Pliego | Unidad | 1500
585 | Lija P/Pulir Fibra 3 Micras Por Hoja Leviton Amarilla | Unidad | 3000
586 | Lija Para Velcro 5" #150 Pulidora Roto-Orbital | Unidad | 18000
587 | Lija Pulimetal Grano 60 | Unidad | 9000
588 | Lijadora Orbital 1/4 230W 2.4A 14.000 Opm | Unidad | 330000
589 | Lima Media Luna Por 6" (Bahco) | Unidad | 45000
590 | Lima Para Cerrajería Bahco De 6" Media Caña | Unidad | 45000
591 | Lima Para Cerrajería Bahco De 6" Plana | Unidad | 45000
592 | Lima Para Cerrajería Bahco De 6" Redonda | Unidad | 45000
593 | Lima Para Cerrajería Bahco De 6" Triangular | Unidad | 45000
594 | Lima Plana Bahco 8" Para Cerrrajeria | Unidad | 48000
595 | Lima Rabo De Runcho Por 6"( Bahco) | Unidad | 45000
596 | Limpiador Removedor Pavco 1/4 | Unidad | 44000
597 | Linterna De Cabeza Frontal Pretul 14 M De Pilas Ipx 2 3 Funciones 100 Lúmenes - | Unidad | 30000
598 | Linterna De Trabajo Led Inalámbrica Dewalt Dcl040R De 20 V Max | Unidad | 280000
599 | Llave Ajustable De Tubo (Llave Inglesa Tipo Stilson) De 12" Para Fontanería. | Unidad | 95000
600 | Llave De Jardín Grival | Unidad | 40000
601 | Llave Expansión 10 Pulgadas Ref 87-431La - Stanley o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 57000
602 | Llave Expansión 6 Pulgadas Ref 87-431La - Stanley o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 39000
603 | Llave Expansión 8 Pulgadas Ref 87-431La - Stanley o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 48000
604 | Llave Lavamanos Push Corona | Unidad | 285000
605 | Llave Para Tubo | Unidad | 95000
606 | Llave Tubo Tipo Rigid Alta Calidad 10" | Unidad | 245000
607 | Llave Tubo Tipo Rigid Alta Calidad 12" | Unidad | 298000
608 | Llave Tubo Tipo Rigid Alta Calidad 8" | Unidad | 170000
609 | Llaves 1000 Rsh Cerrajería (Vírgenes) * 50 | Paquete | 115000
610 | Llaves 1000 Sh Cerrajería (Vírgenes) | Unidad | 2500
611 | Llaves 1500 Cerrajería (Vírgenes) | Unidad | 2000
612 | Llaves Boca Fija De 1/4´´ | Unidad | 10000
613 | Llaves Tipo Jardín De 1/2" (Grival) | Unidad | 40000
614 | Lonas Para Empaque De Escombros | Unidad | 1000
615 | Lubricante De Grafito Molibdeno Crc X 16 Oz | Galón | 54000
616 | Makita Juego De Brocas Y Puntas 75 Piezas o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 47000
617 | Makita Sierra De Calar 84897 650W o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 730000
618 | Maleta Profesional Porta Herramientas Fatmax Con Ruedas Y Manija De Transporte | Unidad | 550000
619 | Maletín Marca Stanley Para Herramienta Tipo Morral o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 255000
620 | Manguera Expandible (50 Mt) | Metro Lineal | 155000
621 | Manija Descargue Fluxometro Sloan G77 o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 127000
622 | Manijas De Seguridad Para Ventanas | Unidad | 12000
623 | Marco Para Segueta 12 Pulgadas Compacto 140G Starrett | Unidad | 30000
624 | Martillo De Goma (Chipote) | Unidad | 22000
625 | Martillo De Uña Bellota Con Mango De Fibra De Vidrio De 425.25 G | Unidad | 39000
626 | Maza 3 Libras Con Mango En Fibra De Vidrio Bellota 5203 | Unidad | 55000
627 | Mazo 57-516 Caucho Madera X369G Stanley o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 30000
628 | Multitoma De 6 Salidas New Line | Unidad | 60000
629 | Niplex De 1" Diámetro - Largo 3 1/2" | Unidad | 12000
630 | Niplex De 1" Diámetro - Largo 3" | Unidad | 11000
631 | Niplex De 1" Diámetro - Largo 4 1/2" | Unidad | 13500
632 | Niplex De 1" Diámetro - Largo 4" | Unidad | 16000
633 | Niplex De 1" Diámetro - Largo 5 1/2" | Unidad | 18000
634 | Niplex De 1" Diámetro - Largo 5" | Unidad | 20000
635 | Niplex De 1" Diámetro - Largo 6 1/2" | Unidad | 22000
636 | Niplex De 1" Diámetro - Largo 6" | Unidad | 23000
637 | Niplex De 1" Diámetro - Largo 7" | Unidad | 25000
638 | Nivel De Gota De Mano De 12". | Unidad | 33000
639 | Nivel 600 Mm Aluminio Stanley o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 59000
640 | Nivelador De Tuerca Roscada Para Patas De Mesa | Unidad | 2500
641 | Niveladores Para Patas De Mesa | Unidad | 2500
642 | Nylon 1,5Mm X 100M | Unidad | 12000
643 | Organizador De Escobas. Traperos Porta Escobas Y Colgador Industriales | Unidad | 80000
644 | Palustre Mango De Madera De 5" | Unidad | 9000
645 | Palustre Mango Plástico #4 Herragro | Unidad | 7000
646 | Palustre Mango Plástico #8 Herragro | Unidad | 12000
647 | Palustre Pequeño # 5 | Unidad | 8000
648 | Panel Led 40W Luz Dia 6500K | Unidad | 74000
649 | Panel Led Circular De 18W De Inrustar Luz Dia | Unidad | 15000
650 | Panel Led Circular De 3W Silvania Luz Calida o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 8000
651 | Panel Led Circular De 3W Silvania Luz Fria o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 8000
652 | Panel Led Circular De 6W De Incrustar (Silvania) | Unidad | 10000
653 | Panel Led De 18W De Sobre Poner Sylvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 16000
654 | Panel Led De 3W De Incrustar Circular Sylvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 8000
655 | Panel Led De 3W De Sobreponer Sylvania Luz Dia o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 9000
656 | Panel Led De 60 X 60 48W Silvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 76000
657 | Panel Led De 60 X 60 De 40W Marca Sylvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 76000
658 | Panel Led De 60 X 60 Luz Blanca 6500K | Unidad | 76000
659 | Panel Led De 60 X 60 Luz Dia De 48W Silvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 76000
660 | Panel Led De 60 X 60 W 38Lpg Luz Calida | Unidad | 76000
661 | Panel Led De 60 X 60 W 38Lpg Luz Fria | Unidad | 76000
662 | Panel Led De 60*60 Philips Luz Blanca o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 96000
663 | Panel Led De 60X60 40W Silvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 71000
664 | Panel Led De Incrustar 60X60 Cm Para Cielo Raso (Reemplazo Estándar). | Unidad | 76000
665 | Panel Led De Incrustar 6W Luz Día Silvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 10000
666 | Panel Led De Incrustar De 12W Luz Blanca | Unidad | 12000
667 | Panel Led De Incrustar De 18W Redondo Sylvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 15000
668 | Panel Led De Incrustar De 3W Luz Dia | Unidad | 9000
669 | Panel Led De Sobreponer De 12W Luz Blanca | Unidad | 13000
670 | Panel Led De Sobreponer De 18W Luz Blanca Sylvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 16000
671 | Panel Led De Sobreponer De 18W Luz Calida Sylvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 16000
672 | Panel Led Empotrable De 60 X 60 Philips 40W Calida o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 96000
673 | Panel Led Empotrable De 60 X 60 Philips 40W Luz Dia o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 96000
674 | Panel Led Industrial Alta Potencia 85W, 280X160Mm, 4000K (Luz Neutra), Apertura 90°, Vida Útil 50.000H, Protección Ip65. | Unidad | 235000
675 | Panel Led Rc 40W Dl 120X30 40W 6500K 3200Lm 100-277V | Unidad | 89000
676 | Panel Led Rectangular Philips 120*30 Luz Blanca o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 83000
677 | Panel Led Redondo De 12 Watios De Encrustar 6 Pulgadas Sylvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 12000
678 | Panel Led Redondo De 18 Watios De Encrustar 6 Pulgadas Sylvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 15000
679 | Panel Led Redondo Incrustar 12W 6500K 100-240V 750Lm 25.000H | Unidad | 12000
680 | Panel Led Redondo Incrustar 18W 4000K 1250Lm 30000H 100- | Unidad | 15000
681 | Panel Led Redondo Incrustar 18W 6500K 1170Lm 100-240V 8 | Unidad | 15000
682 | Panel Led Redondo Incrustar 24W 6500K 100-240V 1400Lm 25.000 | Unidad | 24000
683 | Panel Led Redondo Sobreponer 12W 6500K 100-240V 800Lm | Unidad | 13000
684 | Panel Led Redondo Sobreponer 18W 6500K 25000H 100-240V | Unidad | 16000
685 | Panel Led Redondo18W Philips De Empotrar Luz Dia 1300 Lumenes 8" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 22000
686 | Panel Led Sq 60X60Cm 40W 4000K 3200Lm 100-277V Sylvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 76000
687 | Panel Led Sq 60X60Cm 40W 6500K 3200Lm 100-277V Sylvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 76000
688 | Pegacor | Kg | 3000
689 | Pegante Eterna A-55 | Galón | 27000
690 | Pegante Para Vinisol * 1/2 | Galón | 35000
691 | Pegante Tipo Colbón Industrial X 1000 Cc | Unidad | 31000
692 | Película Frosted | Metro Cuadrado | 26000
693 | Película Opaca Total (Blackout) | Metro Cuadrado | 30000
694 | Perilleros Pala Y Estrella | Unidad | 24000
695 | Perro Para Guaya De 1/8" | Unidad | 500
696 | Pie De Amigo Con Refuerzo De 30X30 | Unidad | 19000
697 | Pinza Voltiamperimetrica Digital Rango 750Acv (Mastech /Fluk) | Unidad | 570000
698 | Piso Cerámica (Tamaños varios por m2) | Metro Cuadrado | 48000
699 | Piso Ceramica, 34x34 granito gris | Metro Cuadrado | 48000
700 | Piso Vinílico / Pvc | Metro Cuadrado | 67000
701 | Pistola De Calafateo Truper o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 35000
702 | Pistola De Calafateo Truper Profesional Para Silicona En Tubo o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 35000
703 | Pliego De Lija # 150 | Unidad | 1500
704 | Pulsador Doble 22Mm Verde Rojo Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 92000
705 | Pulsador Doble+Piloto 22Mm Led 120V Schneider o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 165000
706 | Push Para Jabonera En Acero Inoxidable | Unidad | 48000
707 | Racor Taza Fluxómetro En Bronce | Unidad | 120000
708 | Reflector Led De 100W Luz Blanca Silvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 108000
709 | Reflector Led De 150W Luz Dia | Unidad | 160000
710 | Reflector Led De 50W Luz Blanca Silvania o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 45000
711 | Registro Lavamanos / Lavaplatos De 1 Salida. 1/2'' X 1/2'' | Unidad | 25000
712 | Regleta Plástica 20A 14Mm2 10-Piezas | Unidad | 85000
713 | Rejilla 5*4 Tipo Lavadero En Bronce | Unidad | 38000
714 | Rejilla Circular Con Sosco De 3" En Aluminio | Unidad | 7000
715 | Rejilla En Aluminio 15X15Material Sincao Con Apertura | Unidad | 70000
716 | Rejilla En Aluminio 2"X4" Con Cupula | Unidad | 20000
717 | Rejilla En Aluminio Con Cupula De 3"X 5" | Unidad | 29000
718 | Rejilla En Broce Valvula Tipo Lavadero De 4"*3" | Unidad | 49500
719 | Rejilla En Bronce 3"X2" | Unidad | 54000
720 | Rejilla En Bronce 6"X4" Con Sosco | Unidad | 74000
721 | Rejilla Tapón En Bronce De 3" Tipo Lavadero | Unidad | 45000
722 | Rejillas 15*15 Material Sincao Con Apertura | Unidad | 70000
723 | Rejillas De Aluminio Con Sosco De 3" X 6" Redonda Tipo Granada | Unidad | 39000
724 | Rejillas De Aluminio Con Sosco De 3" X 8" Tipo Granada | Unidad | 35000
725 | Remachadora Manual De 10" Stanley Profesional Mr77 o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 96000
726 | Remachadora Stanley 6-Mr77 o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 138000
727 | Remache 1/8 Largo * 100 | Paquete | 10000
728 | Remache Pop De 1/8 * 100 | Paquete | 1000
729 | Remache Pop De 3/16 * 100 | Paquete | 20000
730 | Remache Pop De 3/16 X 17Mm * 100 | Paquete | 20000
731 | Remache Pop De 5/32 * 100 | Paquete | 15000
732 | Remache Pot As 42 * 100 | Paquete | 10000
733 | Remache Pot As 52 * 100 | Paquete | 15000
734 | Remache Pot As 64 * 100 | Paquete | 20000
735 | Remache Pot As 88 * 100 | Paquete | 20000
736 | Remaches 1/8 Corto * 100 | Paquete | 10000
737 | Remaches 3/16 * 100 | Paquete | 20000
738 | Remaches 3/32 * 100 | Paquete | 10000
739 | Remaches 5/32 * 100 | Paquete | 15000
740 | Remaches Pop Surtido * 100 | Paquete | 20000
741 | Removedor De Pintura Tonner Para Carro o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 88000
742 | Resortes Para Guardas Cerraduras De 1/2" Paq X 100 | Unidad | 15000
743 | Rodachinas De 11/2" Giratorias Paquete X 4 Und, | Unidad | 28000
744 | Rodillo De 4" Marca Master o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 5000
745 | Rodillo De 9" Marcamaster | Unidad | 15000
746 | Rodillo De Felpa De 3" | Unidad | 5000
747 | Rodillo De Felpa Para Aplicar Pintur Epoxica (Golden) De 2" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 3000
748 | Rodillo De Felpa Para Aplicar Pintur Epoxica (Golden) De 3" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 5000
749 | Rodillo De Felpa Para Aplicar Pintur Epoxica (Golden) De 9" o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 15000
750 | Rollo 100 Metros Cable # 12 Rojo - | Unidad | 255000
751 | Rollo 100 Metros Cable # 12 Verde - | Unidad | 255000
752 | Rollo X 100 Metros Cable 7 Hilos # 12 Blanco | Unidad | 255000
753 | Ruedas Sillas De Oficina - Rodachinas - Piso Duro | Unidad | 8000
754 | Segueta Metalica 12 X 24 Dientes Set X 5 Und | Unidad | 25000
755 | Sellador Para Madera | Galón | 87000
756 | Sello Lengüeta Para Sanitario Grival O Aguastop Caucho Grival | Unidad | 10000
757 | Sika Bond Adhesivo Por 500Ml o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Galón | 54000
758 | Sikadur 31 Dos Componentes Por 2 Kl o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Galón | 242000
759 | Sikadur 32 Primer 3 Kl o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Galón | 390000
760 | Sikaflex 1A Color Negro o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 46000
761 | Sikaflex 1A Plus Color Negro o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 53000
762 | Sikaflex At Conectión Color Beige o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 69000
763 | Sikaflex Blanco - 300 Ml o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 48000
764 | Sikaflex Gris - 300 Ml o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 36000
765 | Sikaflex Transparente o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 59000
766 | Sikalastic 1K Impermeabilizante- Bolsa X 18 Kg o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 570000
767 | Sikalatex - 4.5 Kg o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 226000
768 | Sikasil Transparente - 300 Ml o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 25000
769 | Silicona Transparente Dow Corning | Unidad | 15000
770 | Soda Caustica X Galón | Unidad | 38000
771 | Soldadura 6013 - 1 Kilo | Unidad | 28000
772 | Soldadura 6013 Delgada | Unidad | 28000
773 | Soldadura 95/5 Estaño Plata - 1 Libra | Unidad | 88000
774 | Solventes / Limpiador Removedor De Grafittis | Galón | 275000
775 | Stanley Cepillo Carpintero Corrugado #4 o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 125000
776 | Stanley Cizalla Tijera De 30 o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 440000
777 | Stanley Sierra De Costilla Fatmax 300 Mm o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 45000
778 | Súper Bonder * 5 Gr | Unidad | 10000
779 | T De Presión En Pvc De 1 1/2" | Unidad | 9000
780 | T De Presión En Pvc De 1" | Unidad | 2500
781 | T De Presión En Pvc De 1/2 | Unidad | 700
782 | Taladro Percutor 1/2-Pulg 18V I-L 1.5Ah | Unidad | 1400000
783 | Tambores Para Chapa Hafele | Unidad | 25000
784 | Tapa Para Tanque De Sanitario Ref.1.6 Gpf/6Lpf Marca Mancesa | Unidad | 127000
785 | Tapa Para Tanque Inodoro Mochila Corona Con Boton De Descarga En El Centro - Blanca | Unidad | 127000
786 | Tapa Para Toma Corriente Interperie Marca Levinton Color Gris | Unidad | 35000
787 | Tapon Para Silla Metálica De 3/4" Color Negro Caucho Paquete X 50 Unidades | Unidad | 24000
788 | Tarjeta De Orinal Marca Toto Ecopower Ln-5-Aath559Edv549 | Unidad | 675000
789 | Tarjeta De Sanitario Marca Toto Ecopower Ln-5-Aath559Edv548 | Galón | 770000
790 | Thiner Extrafino | Galón | 25000
791 | Tijera Para Hojalatero Mango Rubber Grip 12 3/4" Urrea | Unidad | 89000
792 | Guirnalda Fairy 10 Metros LED Integrado USB Multicolor Certificado | Unidad | 40000
793 | Toma 30A 250V 2F+N+T Seguridad Para Caja Leviton Nema | Unidad | 3600
794 | Toma Corriente Carpentier Negra | Unidad | 11000
795 | Tomacorriente Color Blanco. | Unidad | 7000
796 | Tomacorriente Naranja. | Unidad | 35000
797 | Tomacorriente Para Trabada De 30 A. | Unidad | 49000
798 | Tornilleria Autoperforante Surtido X 500 Unidades | Unidad | 49000
799 | Tornilleria Madera Surtido X 500 Nidades | Unidad | 49000
800 | Tramontina Juego De Destornilladores Aislados Stanley o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 138000
801 | Tuberia PVC Sanitaria 1 1/2" | Metro Lineal | 9000
802 | Tubo Conduit Pvc 1" X 3 Mts De Largo | Unidad | 24000
803 | Tubo Conduit Pvc 1/2" X 3 Mts De Largo | Unidad | 11000
804 | Tubo Conduit Pvc 3/4" Schedule 40 X 3 Mts De Largo o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 15000
805 | Tubo Led 18 W Phillips Luz Tenua | Unidad | 11000
806 | Tubo Led 8W 6500K Philips o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 27000
807 | Tuboled De 18 W Silvania Luz Cálida o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 7000
808 | Tubos De 1 1/2" Sch 40. o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Unidad | 39000
809 | Uni-T Multímetro Digital True Rms Ut890D+ Capacidad | Unidad | 140000
810 | Uni-T Ut202A+ Pinza Amperimétrica Digital 600A True Rms Ncv | Unidad | 130000
811 | Válvulas De Descarga Tipo Push / Fluxómetro De Botón Para Inodoros | Unidad | 260000
812 | Ventiladores De Pared O Techo Con Soportes Y Kits De Anclaje | Unidad | 350000
813 | Vinilo Blanco Tipo 1 Tito Pabón - Caneca X 5 Galones | Cuñete | 310000
814 | Vinilo Blanco Tipo 1 Viniltex Cuñete o equivalente en calidad y especificaciones técnicas | Cuñete | 410000
815 | Vinilo Color Blanco Exterior Color Institucional Cuñete De 5 Galones | Unidad | 530000